Приложение

Требования на выполнение работ по НИОКР

| Требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На выполнение работ по теме |  |  |  |
| Технические предложения по модернизации турбин ТЭС, длительное время находящихся в эксплуатации |  |  |  |
| 1 | Научные и научно-технические результаты выполнения работы | 1.1 При выполнении работы должна быть создана следующая научно-техническая продукция: Разработка типовых технических решений для модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300 МВт. |  |
| 2 | Основные требования к выполнению работы и результатам работы | 2.1 Требования к выполняемым работам 2.1.1 В ходе выполнения работы: 2.1.1.1. Сформировать требования по составу оборудования на каждый модуль поэтапной модернизации 2.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы по проблеме работы. 2.1.1.3 Выполнить анализ состояния действующих турбоагрегатов и их тепловых схем, выявить "узкие" места" 2.1.1.4 Разработать принципиальные решения по продлению срока службы турбоагрегатов 2.1.1.5 Сформировать основные требования к модернизированному турбоагрегатам 210-300 МВт 2.1.1.6 Сформировать требования по составу оборудования на каждый модуль технические предложения по модернизации турбин ТЭС, длительное время находящихся в эксплуатации 2.1.1.7 Провести оценку возможностей изготовления оборудования требуемых параметров отечественными производителями энергетического оборудования; 2.1.1.8 Сформировать программу поэтапной модернизации действующих. 2.2 Требования к разрабатываемой документации 2.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы: 2.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о работе, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001; 2.2.1.2 отчет[-ы] о патентных исследованиях, оформленный[-ые] в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; 2.2.1.4. Проект технического задания на проведение ОКР по разработке [нет]. 2.2.1.5 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний. 2.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с настоящими требованиями, должны быть включены в Отчет в качестве приложений. 2.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами. 2.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. |  |
| 3 | Технические требования | 3.1 Состав разработки/продукции Разработка типовых технических решений для модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300 МВт. 3.2 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды В соответствии с законодательством РФ 3.3 Технические характеристики (параметры) Определяются в процессе выполнения работы |  |
| 4 | Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по результатам работы | Разработка типовых технических решений для модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300 МВт. Создание модульной системы, с возможностью проведения поэтапной модернизации пылеугольных энергоблоков 300 МВт, с вводом оборудования в работу после проведения любого этапа |  |
| 5 | Технико-экономические показатели | 5.1 Основные технико-экономические требования Переход к системам отбора, транспорта, складирования сухой золы и шлака в условиях действующей электростанции. |  |
| 6 | Наименования этапов, сроки выполнения | 6.1 Наименование этапов и выполняемые работы ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА выполнения работ «Технические предложения по модернизации турбин ТЭС, длительное время находящихся в эксплуатации» № п/п; Наименование этапов; Содержание выполняемых работ; Перечень документов, разрабатываемых на этапах; Срок исполнения (продолжительность в месяцах). 1; 2; 3; 4; 5. 1; Выполнить анализ состояния действующих трбоагрегатов и их тепловых схем, выявить "узкие" места; Краткая аннотация анализа технических решений;. 2; Разработать принципиальные решения по оптимизации тепловой схемы энергоблоков 210-300 МВт с целью унификации; Аннотированный отчет. 3; Сформировать основные требования к модернизированному энергоблоку 210-300 МВт; Согласованная техническая документация. 4; Создание модульной системы, с возможностью проведения поэтапной модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300 МВт, с вводом оборудования в работу после проведения любого этапа; Согласованная техническая документация. 5; Сформировать требования по составу оборудования на каждый модуль поэтапной модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300МВт; Согласованная техническая документация. 6; Провести оценку возможностей изготовления оборудования требуемых параметров отечественными производителями энергетического оборудования; Аннотированный отчет. 7; Сформировать программу поэтапной модернизации действующих турбагрегатов энергоблоков 210-300МВт; Аннотированный отчет. 8; Мониторинг выполнения работ; Аннотированный отчет; На всех этапах производства. 9; Обработка результатов, подготовка отчета о выполненных работах; Заключительный Отчет. |
| 7 | Предполагаемое использование результатов работы | 7.1 В ходе выполнения работы планируется достижение следующих результатов: Разработка типовых технических решений для модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300 МВт. Создание модульной системы, с возможностью проведения поэтапной модернизации турбоагрегатов энергоблоков 210-300 МВт, с вводом оборудования в работу после проведения любого этапа |  |